Flächensystem VIASTON

Produkte aus TÜV zertifizierter, CO2 neutraler Produktion

Pflaster aus Beton nach DIN EN 1338 (Länge/Dicke ≤4)

VIASTON Betonpflaster

Pflasterdecke aus Betonpflaster DIN EN 1338,

ohne Fase oder mit maschinell gebrochenen/gealterten Kanten,

mit Abstandsblöcken,

liefern und nach DIN 18 318 verlegen,

in profilgerechter Lage (Oberfläche Pflaster/Platte 2,0 cm von Sollhöhe),

eben (Ebenheit bei 4 m Messstrecke 1,0 cm) mit einer Querneigung ≥ 2,5 %

Formate/Rastermaße

| Länge in cm | Breite in cm | Dicke in cm | Klasse | Norm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Einzelformate |  |  |  |  |
| 21,0 | 17,5 | 8,0 | DI | DIN EN 1338 |
| 17,5 | 17,5 | 8,0 | DI | DIN EN 1338 |
| 17,5 | 10,5 | 8,0 | DI | DIN EN 1338 |
| 10,5 | 8,7 | 8,0 | DI | DIN EN 1338 |
| Kombilage (nur als Modul lieferbar!) |  |  |  |  |
| 21,0 | 17,5 | 8,0 | DI | DIN EN 1338 |
| 17,5 | 17,5 | 8,0 | DI | DIN EN 1338 |
| 17,5 | 10,5 | 8,0 | DI | DIN EN 1338 |
| (nicht Zutreffendes streichen) |  |  |  |  |

Verlegemuster

gem.  Zeichnung Nr. (.....)/Verlegemuster Nr. (.....)

Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

Allgemeine Produktmerkmale

Farben

Grau, Anthrazit, Grau-Schwarz nuanciert, Braun-Beige nuanciert, Muschel-Kalk nuanciert

(Nicht alle Farben in allen Formaten/Oberflächen lieferbar; nicht Zutreffendes streichen)

Material

Vorsatzbeton aus farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten;

Kernbeton mit hochfesten Quarz- und Kieszuschlägen (kein Kalkstein)

Rutschhemmung

nativo (unbearbeitet)

Bewertungsgruppe R13 (nach DIN 51130)

USRV (DIN EN 1338/1339:2003): ≥ 60,0

antikplus (maschinell gealterte Oberfläche)

Bewertungsgruppe R13 (nach DIN 51130)

USRV (DIN EN 1338/1339:2003): ≥ 60,0

Qualität+

Hydrothermale Nachbehandlung im Produktionsprozess zur Qualitätssicherung

Witterungswiderstand

Masseverlust ≤ 0,1 kg/m2

(SOLL gem. DIN EN 1338/1339: Masseverlust ≤1,0 kg/m2)

Abriebwiderstand

≤ 18,5mm

(SOLL gem. DIN EN 1338/1339: ≤ 20 mm)

Gilt für DIN EN 1338 Pflastersteine aus Beton

Festigkeit/Spaltzugfestigkeit

Tchar ≥ 4,5 MPa, Einzelwert ≥ 4,0 MPa, Bruchlast ≥ 500 N/mm2

(SOLL gem. DIN EN 1338: Tchar ≥ 3,6 MPa, Einzelwert ≥ 2,9 MPa, Bruchlast ≥250 N/mm2)

Qualitätsanforderungen sind jederzeit mit Prüfzeugnissen des Herstellers durch den Bieter nachzuweisen.

Liefernachweis

GODELMANN GmbH & Co. KG

| Hauptverwaltung Industriestraße 1 92269 Fensterbach Tel. 0 94 38/94 04-0 Fax 0 94 38/94 04-70 | Zweigniederlassung Pointner 2 83558 Maitenbeth Tel. 0 80 76/88 72-0 Fax 0 80 76/88 72-27 | Zweigniederlassung Maria-Merian-Straße 19 73230 Kirchheim unter Teck Tel. 0 70 21/7 37 80-0 Fax 0 70 21/7 37 80-20 | Vertriebsbüro Ricarda-Huch-Straße 2 14480 Potsdam Tel. 03 31/600 35 50 Fax 03 31/600 35 51 |
| --- | --- | --- | --- |
| info@godelmann.de www.godelmann.de |  |  |  |

Einschließlich Bettung

gem. TL Gestein-StB 04 + TL Pflaster-StB 06 + Pflaster-StB 06

Material

Brechsand-Splitt-Gemisch (Hartgestein)

SZ 8/12 < 18 % (Schlagzertrümmerungswert)

nach Anforderungen der Belastungsklasse ...,

RStO 2012

Körnung

B0-4G mm oder B0-5G mm (oder B0-8G mm)

(nicht Zutreffendes streichen)

Einschließlich Verfugung

gem. TL Gestein-StB 04 + TL Pflaster-StB 06 + ZTV Pflaster StB 06

Material

Brechsand-Splitt-Gemisch (Hartgestein)

SZ 8/12 < 18 % (Schlagzertrümmerungswert)

nach Anforderungen der Belastungsklasse ...,

RStO 2012

Körnung

F0-4G (oder F0-5G mm)

(nicht Zutreffendes streichen)